Итоги выполнения плана мероприятий

по приведению качества питьевой воды из централизованных систем водоснабжения в соответствии с установленными требованиями за 2023 год на территории Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

- Оформление подземного сооружения сети уличного питьевого водоснабжения  в д. Петрополье, Печерская Буда, Дубровка, Зарево, Козловка

- Замена  и установка  глубинного насоса на артезианской  скважине в д. Микшино

- Скашивание травы в охранной зоне артскважин.

- Ремонт порыва водопровода в д. Микшино

- Ремонт водопровода в д. Козловка