План мероприятий по приведению качества питьевой воды из централизованных систем водоснабжения в соответствии с установленными требованиями на 2020 год на территории Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

| №п/п | Мероприятие | Планируемые сроки реализации | Ответственный за проведение мероприятий | Отметка об исполнении (по состоянию на 01.11.2020г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт сетей водопровода, устранение порывов | По мере необходимости в течении года | Администрация Печерского сельского поселения | Выполняется (по мере необходимости) |
| 2 | Организация лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению | 1 раз в год | Администрация Печерского сельского поселения | Не исполнено ( ввиду отсутствия денежных средств) |
| 3 | Очистка внутренней поверхности стенок башни от ржавчины и грязи, промывка и дезинфекция водонапорной башни в д. Микшино путем хлорирования | 3 квартал 2020г. | Администрация Печерского сельского поселения | Исполнено 29.09.2020года |
| 4 | Оповещение жителей о необходимости проведения кипячения воды перед употреблением в целях профилактики заболеваний и распространения инфекций | По мере необходимости в течении года. | Администрация Печерского сельского поселения | Выполняется (по мере необходимости) |
| 5 | Ремонт, очистка шахтных колодцев в д. Козловка | По мере необходимости в течении года. | Администрация Печерского сельского поселения | Исполнено 09.10.2020г. |
| 6 | Ремонт старых водоразборных колонок | По мере необходимости в течении года. | Администрация Печерского сельского поселения | Выполняется (по мере необходимости) |
| 7 | Ремонт, очистка водопроводных колодцев | ремонт, очистка водопроводных колодцев | Администрация Печерского сельского | Выполняется (по мере необходимости) |
| 8 | Капитальный ремонт с перебурением скважины в д. Петрополье | 4 квартал 2020г. | Администрация Печерского сельского поселения | Исполнено |
| 9 | Приобретение и установка насосов на артезианские скважины | По мере необходимости в течении года | Администрация Печерского сельского поселения | Выполняется (по мере необходимости) |

Итоги выполнения плана мероприятий  и по улучшению качества питьевой воды централизованного водоснабжения на территории Печерского  сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2020 год:

в  2020 году  в поселении производились следующие мероприятия:

- очистка внутренней поверхности стенок  башни от ржавчины и грязи, промывка и дезинфекция   водонапорной башни  в д. Микшино путем хлорирования;

- чистка  двух шахтных колодцев в д. Козловка ;

-  капитальный ремонт с перебурением  скважины в д. Петрополье;

- ремонт, очистка   водопроводных колодцев;

- осмотр и ремонт старых  водоразборных колонок.

- замена глубинного насоса на артезианской  скважине в д. Микшино.

План мероприятий по приведению качества питьевой воды из централизованных систем водоснабжения в соответствии с установленными требованиями на 2021 год на территории Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

| №п/п | Мероприятие | Планируемые сроки реализации | Ответственный за проведение мероприятий | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт сетей водопровода, устранение порывов | По мере необходимости в течении года | Администрация Печерского сельского поселения | Выполняется (по мере необходимости) |
| 2 | Лабораторный контроль качества воды (взятие проб воды для проведения лабораторных исследований и испытаний в д. Печерская Буда, д. Петрополье, в шахтном колодце в д. Микшино | 1 раз в год | Администрация Печерского сельского поселения |  |
| 3 | Оповещение жителей о необходимости проведения кипячения воды перед употреблением в целях профилактики заболеваний и распространения инфекций | По мере необходимости в течении года. | Администрация Печерского сельского поселения | Выполняется (по мере необходимости) |
| 4 | Ремонт старых водоразборных колонок | По мере необходимости в течении года. | Администрация Печерского сельского поселения | Выполняется (по мере необходимости) |
| 5 | Ремонт, очистка водопроводных колодцев | ремонт, очистка водопроводных колодцев | Администрация Печерского сельского | Выполняется (по мере необходимости) |
| 6 | Приобретение и установка насосов на артезианские скважины | По мере необходимости в течении года | Администрация Печерского сельского поселения | Выполняется (по мере необходимости) |
| 7 | Систематически проводить скашивание травы в охранной зоне артскважин | Май-сентябрь | Администрация Печерского сельского поселения | Выполняется (по мере необходимости) |